누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T 6)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	개포10	작업일자	1.12	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김원호,
누수위치	강남구 개포로 21길 22(개포동 1254-13번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 개포로 21길 22(개포동) 20mm 인입관로 누수 L-로드 : 개포로 21길 22(개포동) 20mm 인입관로 누수