급수설비(옥내급수관) 수질검사 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	01/12 서경만

급수설비(옥내급수관) 수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현장 수질검사 및 시료를 채수하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016.   01.   12.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장  귀하

□ 수질검사 및 시료 채수일 : 2016. 01. 12(화)

□ 검 사 자 : 수질팀2명(강구일,이위복)

□ 검사대상 : 1개소 (6지점 광희초등학교)

□ 검사항목 : 현장 2항목(탁도, pH)

□ 수질검사결과

시설물명	주 소	채수지점	현장 수질검사 결과
			탁도(NTU)	pH
광희초등학교	중구 다산로269	본관1층 화장실(세면대)	0.38	7.5
		후관1층 화장실(세면대)	0.33	7.5
		감성체험관1층 화장실(세면대)	0.41	7.6
		체육관1층 화장실(세면대)	0.37	7.6
		급식실1층씽크대	0.21	7.5
		영어체험1층화장실(세면대)	0.23	7.5

□ 보고자 의견

- 채수한 시료에 대하여 수질실험실에서 추가 5항목 수질검사 후 검사결과를 신청인 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.