문서번호	급수운영과-1139
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
윤근식	양윤선	01/13 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년01월13일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내			윤 근식		유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	대현산66	하왕십리동9*4-1*	민원	CON’C		누수 이상없음
2	대현산55	옥수동4*0-1*	민원	CON’C		하수도 누수
3	용마39	답십리동477-27주변일대 (누수다발 관로지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=100mm)
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고