문서번호	수도자재관리센터-694
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		송영무	01/13 성시영
협조	주무관		조중엽
	주무관		최희령

<2015년도>

하자계량기 대체품 납품검사 결과보고

2016. 01

수도자재관리센터

<2015년도>

하자계량기 대체품 납품검사 결과보고

납품검사 기준

1. 납품검사기준:통상자원부 고시 제 2014-279호(수도미터 검정기준 적용)

2. 근거 : 하자심사 결과, 수도자재관리센터-20894(2015.10.19)

납품검사 현황

1. 검 사 일 : 2016.01.04 ~ 01.11

2. 검사대상

가. 소형계량기

연번	회사명	소형 납품검사 (구경별)							기타
		계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계		204	186	1	3	14	0	0
1	한국아이치	96	94	1	-	1	-	-
2	그린플로우	108	92	-	3	13	-	-

나. 대형계량기

연번	회사명	대형 납품검사 (구경별)							기타
		계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
계		7	3	2	0	1	1	0
1	DS Water	4	2	-	-	1	1	-
2	대명아이티	3	1	2	-	-	-	-

※ 하자계량기 대체품 : 자인테크.대한계기는 추후납품 예정

3. 검사결과 : 붙임 회사별 검사결과 참조

붙임 :  회사별 오차검사 내용 각 1부.  끝.