	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 사용상 장애요인 개선 협조요청(지봉로8길 46-1)

1.  소방행정발전에 적극 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 감사담당관-4728(2015.04.23.)호『보도상 시설물 정비 업무 협약식 개최 안내』와 관련 우리 서 관내 소방용수시설중 사용 장애요인이 확인되어 이에 개선요청하오니, 소방용수시설은 화재 및 재난재해시 꼭 필요한 시설임을 감안하여 신속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 지봉로 8길 46-1에 위치하는 지상식소화전 방수구 2개구 중 1개구가 화단장애물로 인하여 개폐불가하여 재난재해시 효율적 사용이 어려움이 있음

나. 응답소로 민원인***********************의 개선조치 요청

다. 이에 방수구1개구 사용을 위하여 화단 모서리부분 공간확보 공사를 빠른시일내에 하여 장애요인을 개선하여 주시기 바랍니다.

※ 관련법령 : 제28조 (소방용수시설의 사용금지 등)

붙임  관련사진. 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	종로구청장(감사담당관),종로구청장(도로과장)
담당자	김학안		대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	전결 01/14 이동식
협조자
시행	재난관리과-414	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)