투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	노원구청장(물안전관리과장)
(경유)
제목	『경춘선 폐선부지 공원조성공사』매몰 하수맨홀 원상복구 요청에 대한 회신

1. 물안전관리과-18558(2015.10.30.)호와 관련입니다.

2. 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 매몰 하수맨홀 원상복구 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 노원구 요청사항 및 회신내용

요청사항	회신내용
화랑대사거리 예수사랑교회측 보도 하수맨홀은 도로상 하수관로 조사를 위해 반드시 필요한 시설물로 원상복구 요청	당초 공원 조성시 하수맨홀은 상당히 노후되어 기능불능 판단되어 매몰한 맨홀이지만 원상복구에 대한 노원구 의견이 타당하여 아래와 같이 업무 분담하여 맨홀 원상복구 시행코자 합니다. ▶도시기반시설본부 : 매몰맨홀 위치 확인 및 굴착 ▶물안전관리과 : 맨홀 재설치 (하수맨홀 원상복구와 관련, 노원구 물안전관리과 협의결과 반영)

※ 동절기임을 감안, 공사시기는 차후 협의 후 진행 예정

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	01/18 임춘근
협조자
시행	방재시설부-697	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개