소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2016.01.20.수.야간)

주무관	관리과장			결재
이영진	01/21 한병연
협 조
	주무관		안봉용

□ 근무자 : 제3조 안효동,이영진(A)

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검 순찰 ○ 자양오수중계 펌프장 운영 감시	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1,2 방류구 TMS 설비 순찰 및 점검 - 1,2 방류구 TMS 설비 수조 시약 이상유무 점검 ○ 정기점검 : 수조청소(월, 수, 금) 유입구 점검(월1회)	(21:30~22:00) (06:00~06:30)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 - 고도 및 3,4처리장 제어설비(PCS,MLS)시스템 통신상태 점검
	□ 인계사항
	○ TMS 수질 설비 이상유무 점검철저

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

끝.