- 구급대원 감염방지와 구급장비 소독을 위한 -

119구급대 감염관리실 관리 운영계획

구 로 소 방 서

(재난관리과)

119구급대 감염관리실 관리 운영계획

세균성 감염물질에 의한 감염 및 신종 감염병 예방을 위해 구급대원 및 구급장비 소독함으로써 본인 감염·대원간의 교차 감염·구급서비스 이용 시민의 2차 감염을 효과적으로 방지하여 수준 높은 구급서비스를 제공 하고자 함.

Ⅰ		기 본 방 침

구급활동 중 발생한 오염방지 및 피복의 세척·소독으로 오염 최소화

구급장비 및 소모품을 안전하고 청정하게 보관하여 활용

구급대원 감염을 효과적으로 방지 수준 높은 구급서비스 제공

감염관리실 최상의 가동상태 유지로 2차감염 우려 차단

Ⅱ		설 치 개 요

설치기간 : 2015. 12. 10. ～ 2016. 1. 22.(44일간)

설치규모 : 30㎡

항 목		사이즈
내 부	가 로	6,000mm
	세 로	5,000mm
	높 이	3,000mm

검수완료 : 2016. 1. 22.(금)

설치장소 : 시흥119안전센터 실내

설치예산 : 금78,900,000원(금칠천팔백구십만원)

구성물품 : 장비세척실·의복세탁기·약품냉장고·약품보관함 등

감염관리실 구성 체계

구급현장 (귀소)	⇨	주들 것 등 장비세척	⇨	응급처치장비세척멸균소독	⇨	의복세탁 의약품 보관
⇧						⇩
출동대기	⇦	감염관리실점검(인원·장비)	⇦	119구급차내부 세척살균건조	⇦	구급대원 인체 샤워 살균

Ⅲ		관리·운영계획

운영시기 : 2016. 2. 1.(월)부터(시흥19안전센터 기준)

운영방법

정기소독 : 주1회

감염관리실	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
현장대응단	현장대응단 (1,2소대)	수궁	고척	신도림	구로
시흥	시흥	독산 (1소대)	공단	독산 (2소대)	시흥

수시소독 : 출혈·호흡기질환 등 감염우려가 높은 환자 이송 시 감염관리실 사용

관리방법

관리책임자

감염관리실	정	부
현장대응단	현장대응단장	현장대응단 선임 구급대
시흥	시흥119안전센터장	시흥119안전센터 선임 구급대

자체점검 : 일일·주간·월간 점검 후 점검부 작성(붙임1)

→ 점검결과 이상 시 구급팀 즉시 보고

업체점검 : 분기별 정기점검 및 요청 시 수시점검

- 제조업체 : (주)퍼스트엔

- 담 당 자 : 실장 권순옥(*************)

- 무상A/S·하자보증기간 : 2016.1.28. ～ 2018.1.29.(2년간)

Ⅲ		행 정 사 항

현장대응단, 시흥119안전센터 구급대는 구급장비 통합점검부(□ 감염관리실) 작성 일일·주간·월간 보고하여 주시고,

현장대응단 및 각119안전센터 구급대는 감염관리실 사용 즉시 통합점검부(□ 감염관리실 운영[사용]일지) 양식에 맞게 사용내역을 작성 매월 구급업무추진실적에 보고하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 통합점검부(□ 감염관리실) 1부.

2. 통합점검부(□ 감염관리실 운영[사용]일지) 1부.  끝.

붙임 1. 통합점검부(□ 감염관리실)

[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]																		결재
구급장비 통합점검부
소 속	:		○○○			소방서
부 서	:		○○○			119안전센터				【	1		반		】
감염관리실
시 설 명								점 검 결 과																										비 고
								1/1				1/2				1/3						1/4			1/5		1/6			1/7
								금				토				일						월			화		수			목
								일일				일일				일일						일일			일일		일일			주･월간
								당번				당번				당번						주		야	주	야	주		야	주		야
출입통제시스템								√				√				√						√		√	√	√	√		√	√		√
에어커튼
장비세척실				세척설비
				소독설비
				건조설비
탈의실				수납장
				내부상태
보관함				의 복
				대형장비
				소형장비
				약품냉장고
				수납장
인체소독실
세척대
냉･난방시설
환기설비
조명 등 전기시설
급배수시설
폐기물 처리함
손소독･건조기
발판소독기
세탁소
장비소독기
내･외부 상태
에어컴프레샤
기 타
범 례		양 호			수리요		수 리 완 료		교환요					교 환 완 료					담당자				1반					2반					3반
		√			△				X														소방장 홍길동					소방교 홍일동					소방사 홍이동
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

붙임 2. 통합점검부(□ 감염관리실 운영[사용]일지)

감염관리실 운영(사용)일지
연번	구분	운영일자	구급차	운 영 자	소독장비 및 운영내용	비 고
1	정기	2013.00.00	6-1	소방장 홍길동 소방교 김이동 소방사 이삼동	주 들것, 소형 들것, 차량 내부 소독
2	수시	2013.00.00	6-7	소방장 김길동 소방교 박오동 소방사 정칠동
3					아 래 빈 칸
4
5
6
7
8
9
10
11
12