함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	지상식 소화전 캡 부착계획 결과 보고(한강로)

1. 관련문서

가. 현장지휘대-718(2014.1.120)호「 지상식 소화전 캡 배정 및 부착계획(알림) 」

나. 한강로119안전센터(2014.1.21.) 호「 지상식 소화전 캡 배정 및 부착계획 보고 」 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 지상식 소화전 황동재질 캡 도난·분실로 인한 기능 장애 및 도시미관 저해요인을 방지하기 위한 강화플라스틱 소화전 캡을 교체 하고 다음과 같이 보고 합니다

ㅣ           가. 교체일정 : 2014. 1. 21 ～ 1. 24(기간중)

나. 교체대상 : 지상식 2221호 등 14개소 조사중

다. 교체방법 : 주간근무일 펌프차 동원실시

라. 교체 정비실적(결과)

- 미실시 13개소 (지하식 4개소 , 지상식8개소 소방패트롤 및 소방용수시 캡 교체 , 이촌관활 1개소)

- 실시 7개소 (신규 6개소 , 기존 1개소)

※ 차후 캡 망실시 교체 실시예정임

붙임  1. 지상식 소화전 캡 교체대상 1부.

2. 지상식 소화전 캡 정비결과(서식) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	최성용		2팀장	안용석		119안전센터장	01/23 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-432	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울 용산구 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	csy123@seoul.go.kr	/	대시민공개