문서번호	뚝섬안내센터-374
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	뚝섬안내센터장
전찬호		김태성	02/04 권순철
협조	총무과장		박병현
	주무관		임봉순

뚝섬안내센터 청사내 수도배관밸브 및 노후펌프 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

뚝섬안내센터 청사내 수도배관밸브 및 노후펌프 교체계획

□ 한파에 따른 청사 피해 현황

○ 청사내 개방형 샤워실·화장실(남여) 수도배관 동파(2/1. 청사내수도사용불가-식당운영정지) 및 부스터 모터·온수순환펌프 노후로 누수

※ 물탱크 부스터 모터(압력장치) 및 온수순환펌프 노후로 수도배관계통지장

=> 식당운영정화를 위해 임시배관 설치 및 아리수 수령(2.1~2.2)

<현황사진>

개방형화장실 동파	부스터모터(압력장치) 노후(누수)	온수순환펌프 노후(누수)

□ 조치계획

○ 청사내 개방형샤워실 및 화장실 동파 배관 교체

- 배관교체후 겨울철 개방형 화장실의 잦은 동파 방지를 위해 청사 주사용 수도배관과 개방형화장실 사이에 중간 밸브 및 퇴수밸브 설치

※한파에따른 개방형화장실 누수 및 소변기 균열 소요경비는 기교부받은 뚝섬안내센터 일상경비(기본경비-공공운영비)로 정산집행(219만원)

○ 청사내 노후된 부스터 모터 및 온수순환펌프 교체

□ 행정사항(소요예산)

○  동파배관 및 소변기균열 선조치(본부 단가계약 업체)로 수도배관 정상화

- 기교부받은 뚝섬안내센터 일상경비(기본경비-공공운영비)로 기조치

○  노후 부스터 모터 및 온수순환펌프 / 수도배관 중간밸브 및 퇴수밸부설치

- 소요경비 산출에따른 관련예산 일상경비 교부받아 정산집행

○ 소요예산(산출내역) : 546만원

- 부스터 모터 및 온수순환펌프 교체 : 3.980.000원(부가가치세포함)

- 청사내 수도 주배관과 개방형 화장실 간의 중간·퇴수 밸브 설치 : 650,000원

- 천정철거 및 재설치 공사 : 450,000원

- 기타공과잡비·이윤 및 부가가치세 : 380,000원

○ 예산과목 :(정책사업)한강공원 관리 및 운영 / (단위사업)한강공원시설관리 및 개선/ (세부사업)한강사업본부 청사실개선 및 유지관리 /

(편성목)일반운영비(201)/ (통계목)공공운영비(02)

붙임 : 견적서 2부.  끝.