소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2016.02.10.수.주간)

주무관	관리과장			결재
박창죽	02/11 한병연
협 조
	주무관		안봉용

□ 근무자 : 제1조 박창죽, 김재영           일근 :

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMI화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양오수중계펌프장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 ○ 조치 사항 - 1,2방류구 TMS설비 SS전극봉 이물질 제거 및 시료 유입구 점검 ※ 정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(월1회)	(10:30~11:10) (16:00~17:00)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검: - 고도 및 3,4처리장 현장제어설비(PCS,MLS)시스템 순찰 점검	(14:00~15:00)
	□ 인계사항
	○ TMS 설비 이상유무 점검

□ 특이사항

※특이사항 없음

끝.