문서번호	시설관리과-4665
결재일자	2016.2.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이연한	代유형근	02/16 이승철

상수도 시설물 이설협의 보고

(우이~신설 도시철도(경전철)구간)

2016. 02.

중부수도사업소

시설관리과

상수도 시설물 이설협의 보고

성북구 관내 우이~신설 도시철도(경량전철) 구간내 저촉되는 상수도시설물(배수관) 이설협의가 접수되어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ   현   황

○ 관련근거 : 우이신설4 제16-C015(2016.02.05.)

○ 사 업 명 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 4공구

○ 이설위치 : 성북구 성신여대 입구역(L11정거장), 보문역(L12정거장)

○ 시 행 자 : 포스코건설

○ 협의내용 : 상수도관 이설(성신여대입구역:D=200mm L=65m,보문역D=200mm L=30m)

Ⅱ   보고내용

○ 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 4공구 성신여대입구역(L11정거장) 및 보문역(L12정거장) 구간내 상수도시설물(배수관)이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도 종	구경(㎜)	연장(m)	비 고
1	성북구 성신여대 입구역	ASP	200	65	환기구 저촉
2	성북구 보문역	ASP	200	30	환기구 및 비상통로 저촉

○ 이설현황

Ⅲ   검토결과

○ 상기와 같은 사항으로 경전철 공사구간에 저촉되는 상수도시설물 이설 요청 사항에 대하여  원인자로 하여금 상하수도 설비공사업 면허소지자가 이설토록 승인조건을 부여 하고자 하며,

○ 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능함을 통보 하고자 합니다.

붙 임 : 1) 이설승인조건 1부.

2) 공사위치도 1부.

3) 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.