	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령발부 대상 현장확인 계획(황영석,손석종건물)

1. 관련문서

○ 예방과-846(2014.01.15.)호 『조치명령서(황영석건물)』

○ 예방과-847(2014.01.15.)호 『조치명령서(손석종건물)』

2. 위 호와 관련 소방시설 불량률 줄이기 및 상시작동유지를 위한 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 01. 28.(화)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령 기 간
1	황영석건물	동대문구 전농로 44(답십리동 265-4)	○ 1층 지구경종 작동불량 → 정비요함	01.24(금)
2	손석종건물	동대문구 전농로 50(답십리동 35-6)	○ 3층 수신기 예비전원 작동불량 → 정비요함	01.24(금)

○ 확 인 자 : 소방위 이광섭, 소방사 김재영

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

담당자	이광섭		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	01/27 허병일
협조자	담당자	김재영
시행	예방과-1655	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장안1동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2247-5119	/전송	02-2214-5119	/	ksym1196@seoul.go.kr	/	대시민공개