	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	업체 공기호흡기 용기 위생검사 결과보고 [특수시책]

1. 관련근거

가. 소방행정과-14508(2015.11.30.)호 『공기호흡기 돌보미 서비스 센터 운영계획』

나. 소방행정과 -1274(2016.02.01.)호 『공기호흡기 사용법 교육 결과보고 및 용기위생검사 계획보고』

다. 소방행정과 -1336(2016.02.02.)호 『공기호흡기 용기 위생검사 및 충전일정 통보』

2. 우리서 2015년 겨울철 소방안전대책 추진계획과 관련하여 관내 업체별 공기호흡기 돌보미 서비스 센터 운영 실적 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 교육 및 위생검사 현황

- 교육 및 검사기간 : 2015.12.07. ~ 2016.02.19.(2개월13일)

- 대상처 및 교육인원 : 36개 업체 108명

- 위생검사 용기 총수량 : 239개(강동구청역6개외 35업체 233개)

나. 위생검사 결과 : 양호237개. 불량 2개(용기사용기간 20년경과)

다. 충전기한 경과용기 : 총44개(관련업체 경과용기 안전검사권고 유도함)

3. 행정사항 : 검사지도팀에서는 업체 소방검사시 호흡보호장비 공기호흡기 비치장소 적정여부 및 용기충전상태 등 철저한 검사가 필요함.

붙임  1. 공기호흡기 돌보미 서비스센터 운영계획  1부

2. 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고현황 1부.  끝.

담당자	전병두		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	손문종		소방서장	02/19 이영우
협조자
시행	소방행정과-2028	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)486-1574	/전송	02)486-1727	/	jbd3743@seoul.go.kr	/	부분공개(6)