문서번호	시설관리과-4845
결재일자	2016.2.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		02/26 우종근
협조
	주무관		권승계

보고서(대림동 중앙시장 불용관정비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2.

명에 의거 대림동 지역담당 업무 중 아래와 같이 불용관이 발생하여 정비계획을 보고합니다.

2016. 02. 26.

보고자 : 지방시설주사보 구본천

현  황

위   치 : 영등포구 대림동 1035-3~1069-6번지일대(대림중앙시장)

관로현황 : 1993/DCIP/∅150㎜

현    황 : 기존관 ∅150㎜외에 불용관 ∅100㎜가 미 폐쇄되어 있음

보고내용

영등포구청 안전치수과 하수도개량 공사와 병행하여 불용관∅100㎜에  연결된

1069-6번지 분기관로 ∅100㎜와  가정인입관 7개소를 ∅150㎜에 연결공사시행

(개량83번, 2015.12.10.불용관 ∅100㎜ 캡폐쇄)하였으나 1035-3번지에서 미폐쇄하여

불용관 미정비됨

미폐쇄된 1035-3번지쪽 불용관∅100㎜를 폐쇄하고 불용관∅100㎜에 연결된 1037-10번지 분기관로 ∅80㎜ 및 1069-14번지 소화전1개소, 가정인입관 2개소를 기존관로에 연결하여 불용관 정비를 완료코자함

조치 의견

위와 같은 실정으로 『2015년 영등포구 관내 상수도공사』연가단가 업체인 **************에게 작업지시하여 주민들에게 깨끗한 수돗물을 공급코자 합니다.

공사내용

- 공사개요 : 100㎜ 일자배관, 150/80㎜ 분기1개소, 소화전연결 1개소,

인입관개량 2개소

첨  부 :  위치도 및 관망도 각1부.  끝.