부패Zero 청렴Up
		영등포구
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	서부간선지하도로 민간투자사업 추진 관련 의견 제출

1. 서울시도시기반시설본부 토목부-3099(2016.2.18)호와 관련입니다.

2. 서부간선지하도로 민간투자사업과 관련 우리구 의견을 아래과 같이 통보하오니 공사착공전 제출하여 협의를 완료하시기 바랍니다.

가. 지하도로 개구부와 인접된 곳에 비상탈출구를 설치하려는 사유와 탈출구의 위치 등 관련자료 요청

나. 비상탈출구 높이

1) 인근에 공사중인 비상탈출구(제물포터널)보다 상대적으로 높게 설치하려는 사유와 산정한 높이 기준점

2) 인접 제물포터널 환기구와 동일한 높이·형태·차폐시설 설치시 문제점

다. 안양천 접근로(서부간선로로 횡단육교)의 제원, 양평유수지와 접속 관련 도면

라. 비상탈출구 환기공간을 통해 매연 배출시 공기정화시설에 의한 처리방안

마. 비상탈출구 구간과 제물포터널 환기소 구간 원상복구시 공원조성계획 연계방안

바. 비상탈출구 설치공사 관련 제반 실시설계서.  끝.

							영등포구청장
주무관										기전팀장										치수과장
협조자				치수팀장
시행			치수과-3446									(	2016.02.26.					)		접수			토목부-3708								(	2016.2.26.					)
우	150-																				/			http://www.ydp.go.kr
전화		02)						/전송			02)					/	이메일@ydp.go.kr												/	대시민공개