문서번호	수도자재관리센터-3762
결재일자	2016.3.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
이기상		정인주	03/03 代정희순
협조
	계측관리과장		김영목

『2016년도 제1회』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

2016. 3.

수도자재관리센터

『2016년도 제1회』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

공개적이고 객관적인 하자검사를 실시하여 하자처리비용 징수에 따른 민원발생을 사전예방하고 하자검사의 신뢰성을 제고하고자 함

1		하자심사 개요

□ 관련근거

○ 수도계량기 하자심사위원회 운영방안 개선

(자재58442-1123호, 2003.04.02.)

□ 대   상 : 수도계량기 859개(대형 49개, 소형 810개)

□ 일   시 : 2016. 3.29(화) 16:00 ~ 18:00

□ 장   소 : 수도자재관리센터 2층 회의실

□ 위원회 구성·운영

○ 위원장 : 요금관리부 계측관리과장

○ 위  원 : 6명 (요금관리부 1명, 급수부 1명, 서울물연구원 1명,

북부수도 1명, 강서수도 1명, 계량기관리팀장)

○ 심사내용 : 수도계량기 하자에 대한 귀책여부 판정

2		하자검사 대상

□ 검사대상 : 납품검수일로부터 2년 이내 철거된 계량기

○ 대형수도계량기

- 2010년 10월 ~ 2011년 12월 구매물품 하자보증기간 4년

- 2012년 1월 이후부터는 구매물품 하자보증기간 2년

○ 소형수도계량기

- 2013년부터 동파안전계량기의 동파는 하자보증기간 4년

□ 추출대상(수도계량기 철거일 기준)

○ 소형계량기 : 2015.05.01. ~ 2015.10.31.(907개)

○ 대형계량기 : 2015.05.01. ~ 2015.12.31.(103개)

3		하자검사 추진

□ 검사대상 분류결과

구 분	합 계	하자검사 대상	하자검사 비 대상	비 고
합 계	1010	859	151
소형계량기	907	810	97
대형계량기	103	49	54

※ 하자검사 비대상은 수도계량기 하자기간 경과 및 민원검정결과 합격물품임

□ 하자검사 추진일정 및 방법

○ 소형수도계량기 : 2016.02.15. ~ 02.25.(810개)

○ 대형수도계량기 : 2016.03.02. ~ 03.07.( 49개)

○ 검사장소 : 수도자재관리센터 수도계량기 검사실

○ 검사방법 : 해당업체에 하자검사 입회안내 및 입회검사 실시

- 1차 하자검사 : 성능검사(기차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차 하자검사 : 분해검사(기차검사 불합격 대상 등)

4		행정사항

○ 심사위원 관련기관(부서)에 하자심사위원 위촉 협조공문 시행

○ 대상 업체에 하자심사위원회 개최에 따른 입회안내 공문 시행

○ 하자심사위원회 다과구매 및 간담회비용 지출

- 참석인원 : 15명 (심사위원, 업무관련담당자 및 업체관계자)

- 소요예산 : 약 40만원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,업무추진비(203),

시책업무추진비(03)

붙임 : 1. 2016년 제1회 하자검사 추진일정표 1부.

2. 2016년 제1회 하자검사 대상내역 1부.

3. 수도계량기 하자심사위원회 운영방안 개선(관련근거) 1부. 끝.