함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 2월 정수생산현황 제출(구의)

1. 우리정수센터의 2016년 2월 정수생산현황을 첨부와 같이 제출합니다

가. 생산량 현황                                      (단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감현황				전월대비 증․감현황			비고
	전년동월	2016.2월	증․감량	증․감율	2016.1월	증․감량	증․감율
총취수량	4,732,457	10,529,027	5,796,570	122%	11,725,817	-1,196,790	-10%
총생산량	4,671,989	10,167,166	5,495,177	118%	11,379,937	-1,212,771	-11%
1일생산량	166,857	350,592	183,735	110%	367,095	-16,503	-4%
유효율	98.7	96.6	-2.1		97.1	-0.5

붙  임 :  2016년 2월 정수생산현황 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정미선		정수과장	03/04 이태일
협조자
시행	정수과-1170	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5443	/전송	02-3146-5409	/	jms9331@seoul.go.kr	/	대시민공개