해빙기 보도점검 현황사진

▴ 횡단보도 주변 보도 침하 - 구로구 경인로 638 신도림 SK뷰 104동 앞	▴ 가로수분 주변 보도 융기 - 구로구 경인로 600 (광명수산 맞은편)

▴ 가로수분 주변 보도 융기 - 구로구 경인로 600 (광명수산 맞은편)	▴ 보도 파손 및 침하 - 구로구 경인로 590 아주빌딩 앞

▴ 화강판석 파손 - 구로구 경인로 572 스타팰리스 앞	▴ 화강판석 파손 - 구로구 경인로 572 스타팰리스 앞

해빙기 보도점검 현황사진

▴ 판석 파손 및 탈락 - 구로구 경인로67길 23 도림교 방향	▴ 경계석 및 판석 파손 - 구로구 경인로67길 23 도림교 방향

▴ 측구 파손 - 구로구 경인로 643 동아2차 아파트 204동 앞	▴ 경계석 탈락 및 보도 침하 - 구로구 경인로 579 안성빌딩 구로치안센터 방향

▴ 점자블록 파손 및 탈락 - 구로구 경인로 558	▴ 화강판석 파손 및 탈락 - 구로역 광장 구로역 교차로 방향