	영등포소방서
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 협의 회신(비협의-당산동1가455-1호 외1)

1. 건축과-49713(2016.2.26.)호 『건축허가(증축) 신청에 따른 협의(당산동1가455-1호외 1)』와 관련입니다.

2. 당산동1가 455-1호 외1 호서학원건물 지하1층/지상5층,연면적 2,543,20㎡에 대한 증축71.35㎡, (지상1층 11.10㎡,지상2층 60.25㎡)협의 건은, 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 제2항 규정에 의하여 건축허가 동의 대상에서 제외【비협의】됨을 알려 드리오리 업무에 참고하시길 바랍니다.

3. 추후 건축물의 변경(증축,용도변경) 등으로 다음 사항에 해당될 경우 재협의토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경, 증축 등으로 인하여 소방시설 및 총면적, 건축구조 변경 등 건축허가 협의 내용이 달라지는 경우

나. 건축허가사항의 변경이 있는 경우

다. 허가 등 취소시 그 취소사실

라. 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법이 정하는 위험물을 사용하고자 하는 경우.    끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤영재		예방과장	전결 03/07 김용규
협조자
시행	예방과-5375	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개