품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사           점검일시:2016.3.8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(강재, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 물량을 산정하고, 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분하고, 누락된 자재(교좌장치, 목재 데크 등)를 포함 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 자재별 입출고 현황을 파악할 수 있도록 규격별로 세분화하여 작성 하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 시점부 교각 배면 뒷채움 부분 층다짐 실시 바람 ○ 종점부 E/V 골조(철강재) 스크래취 부분 도장실시 바람	별첨사진