점  검  사  진

공 사 명 :	당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사	점검일 :	2016.3.8.
지적사항 :	시점부 교각 배면 뒷채움 부분 층다짐 실시 바람
지적사항 :	종점부 E/V 골조(철강재) 스크래치 부분 도장실시 바람