함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	삼성배수지 재통수에 따른 안정 급수운영 협조요청(암사정수센터)

1. 배수과-1798호(2016.3.3.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 삼성배수지의 급수공급 재통수 작업이 3.9(수) 완료됨에 따라 아래와 같이 안정적인 급수운영을 위해 협조요청 드리니 암사정수센터에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 삼성배수지 재통수 관련 협조요청 사항

- 현재 삼성배수지 급수지역은 암사 고양정 계통 급수운영에 직접적인 영향으로 고양정 계통의 송수펌프의 가동, 조절, 가동중단시 즉각적인 소출수 민원등이 발생할 우려가 있음

- 따라서, 암사 정수과 급수운영 담당 및 제어실 근무자는 고양정계통 송수펌프 운전시 사전에 삼성, 봉은배수지 제어실 근무자들과 긴밀한 연락체계를 유지하여 안정급수가 될 수 있도록 적극 협조하기 바람.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	구의아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	전결 03/09 유승효
협조자
시행	배수과-1994	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개