감염관리실 2차 검수 목록

일    시 : 2016. 3. 9.

장    소 : 망우119안전센터

제작업체 : ㈜사람과 사람들

인    원 : 재난관리과 과장 신종복 외 4명(구급팀장,센터장,구급담당,구급대원)

검수  Check List

검사장소	검사내용	검사결과
감염관리실	컨테이너 외관 상태	설치 중
	- 장비세척기 설치 상태	설치 완료
	- 장비보관함 설치 상태	설치 완료
	- 플라즈마 멸균기 설치 상태	설치 중
	- 세척대 및 세정대 설치 상태	설치 완료
	수도설비 확인	설치 중
	- 수납장 설치 상태	설치 완료
	- 조명설비, 방송설비	설치 중
	- 소화용구	설치 중
	- 출입문 설치 상태	설치 중
	- 전기설비 확인	설치 중
	- 가전제품 성능 확인	설치 중

검 수 사 진