소방특별조사 세부조사표

1. 점검대상

〇 대상명 : 불광2동 주민센터

〇 일  시 : 2016.3.21.(월) 15:30

〇 점검자 : 소방위 최영철

〇 안  내 : 불광2동 주민센터 서무주임 오인하

2. 점검결과

분 야	점검내용	결 과	비 고
소방시설	〇소화기 〇자동화재탐지설비 〇옥내소화전 〇기타설비	〇소화기 3개 비치됨 〇해당사항 없음 〇해당사항 없음 〇해당사항 없음	〇2층 다목적실에 4월 8일 및 9일 사전투표만 시행됨 〇4월 13일 본투표 시행 없음
피난․방화시설	〇비상구 〇기타 피난시설	〇유도등 설치됨 〇해당사항 없음
화기취급시설	〇화기취급 장소	〇없 음
기 타	〇출동로 〇소방차량 부서 〇건물대피	〇소방출동로 양호함 〇진입로가 좋아 진입 및 소방차량 부서에 장애 있음 〇1층 및 옥상으로 대피

결재	담당자		진압2대장		지휘2팀장		현장대응단장
	최영철		이래환		안형우		03/21 정재룡
협조