	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고장수리계획 변경보고(화장실 소변기 배관)

1. 우이119안전센터 – 1036(2016.03.09.)호 “고장발생보고(화장실 소변기 배관)”와 관련입니다.

2. 우이119안전센터에서 관리․운영 중인 화장실 소변기 배관 수리에 대하여 아래와 같이 수리업체 및 기한을 변경 보고합니다.

연번	품명	수리업체		고장내용	수리기한	비 고 (변경사유)
		~ 에서	~ 으로
1	소변기 배 관	믿음설비 (강북구 월계로7길 42)	한미건축자체총판 (성북구 하월곡동 71-17)	소변기내 배관 노후에 따른 누수 및 배수불량	2016.03.21.(월)	비용절감 / 카드결제가능

가. 수리예상금액 : 금175,000원(금일십칠만오천원정)

나. 검   사   자 : 소방장 임양환, 소방사 장철웅

다. 검  수  방  법 : 소변기내 배관누수 및 배수 확인, 작동검사.  끝.

담당자	임양환		2팀장	문정갑		센터장	03/21 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-1239	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개