문서번호	급수운영과-5663
결재일자	2016.3.23.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	03/23 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 3월 23일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		정일용		-
탐지구역				반포33블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포33		관 로 (음청식, L-로드탐사)		강남구 압구정로 36길 12 (신사동 620-1번지)		상수도관 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획탐사 누수징후관로 음청식 탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
청담01-03		민 원 (신축공사장내 불명수유입)		강남구 봉은사로 105길 54-6일대 (삼성동 85-22번지)		주택 신축공사장내 토류벽체에 불명수유입 민원, 2차탐사 관로 및 인입계량기 탐지결과 누수 이상없음.							25mm인입관
서초01-03		민 원 (골목길 지반침하)		강남구 선릉로 131길 4일대 (논현동 111-29번지)		골목길 동공 및 지반침하 민원, 주변 상수도관 80mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.