	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(변경)

1. 관련문서

가. 재난재응과-1803(2015.1.26.)호『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

나. 홍은119안전센터-1476(2014.04.04.)『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 결과보고』

2. 홍은119안전센터의 관리운용중인 소방용수시설 중 고장이 발생되여 보고한바, 2015년도 상반기 일제조사중 고장으로 사용이 불가하여 변경 보고 합니다.

〇고장발생 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	변경전
3063호	지하식	서.홍은중앙로 9나길53 (홍은동 10-210 )	2016.3.11	몸통제수변 뭉치 파손	사용가
					변경후
					사용불가

붙임 : 고장소방용수 위치도(3063호) 1부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	최연창		1팀장	손태제		센터장	04/04 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-1508	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	ycc3807@seoui.go.kr	/	대시민공개