고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3063호	서대문구 홍은중앙로9 나길 53 (서.홍은동 10-210) (비소51호)		몸통스핀들고장 (출수불능)	사용불
소화전 주변 위치 사진					고장부 사진