기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
북가좌 현대아파트	서대문구 북가좌동 453	15	213	4.0	300	80	0.8	백련	3. 27
망원동 삼성화원아파트	마포구 망원동 494	13	48	3.8	150	80	1.2	와우산	3. 27

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
			해	당	없	음

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(건축인허가 급수협의)

(’16.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜
			해	당	없	음