문서번호	시설관리과-9956
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이훈재		채재일	04/05 代채재일
협조

상수도시설물 보수계획 보고

(평창1가압장 펌프장 등 도장작업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.04.

명에 의하여『2016 국가안전대진단 주요 상수도 시설물 민관 합동점검』관련, 종로구 평창1가압장 합동점검 지적사항에 대하여 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 4. 5.

보고자 : 직 지방시설주사보 성명 이훈재

□ 관련근거

○ 2016 국가안전대진단 주요 상수도 시설물 합동점검 결과 알림

(본부 시설관리과-3166호, 2016.4.1)

□ 현  황

일시	위 치	지적사항	비 고
‘16.3.30.	종로구 평창동 515-2, 평창1가압장	가압장(펌프실) 내부 벽면 및 천장 도장 필요	민관합동점검

□ 보고내용

○ 상기 위치의 2016.3.30. 본부 시설관리과 및 민관(외부 진단전문기관) 합동       점검결과 평창1가압장의 펌프실 내부 벽체 및 천정 도장상태 불량으로  지적된       사항임.

□ 처리의견

○ 합동점검 지적사항에 대하여 보수조치하고 2016.4.29.까지 본부(시설관리과)       결과 보고에 따라 상수도시설물 연간단가 계약업체에게 작업지시하여 시설물         유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 공사개요 : 평창1가압장 펌프실 내부 도장 작업

(1. 천정(백태 현상) : 몰탈바르기 6㎡(3m*2m) / 벽체, 천정, 계단 : 페인트칠 48㎡)

붙임 : 관련공문 및 위치도(사진) 각 1부.  끝.