문서번호	조경과-1826
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	조경과장	관리부장	서울대공원장
김규희	강인호	代이경로	04/08 송천헌
협 조

-  2016년 해빙기 대비  -

산림 내 이용시설 정비 결과 보고

2016. 4.

관 리 부

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

-  2016년 해빙기 대비  -

산림 내 이용시설 정비 결과 보고

2016년 해빙기를 대비하고 봄철 이용객 증가에 따라 산림내 이용시설 점검 및 시설 정비를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		정 비 개 요

정비기간 : 2016. 3. 8. ~ 4. 1. (25일간)

정비대상

❍ 산책로 : 산림욕장길, 외곽순환도로

❍ 산사태 예방시설 : 사방시설 21개소, 침사지

❍ 캠핑장 : 야영시설, 계곡, 산책로 등

정비방법 : 공무직, 기간제 등 직영인부 활용

정비사항 : 노후시설 정비, 위험요소 제거 등

Ⅱ		정 비 결 과

주요 산책로

❍ 등의자, 안내판, 안전휀스 등 노후 시설물 정비

❍ 산림내 숲가꾸기 부산물 제거

❍ 목계단, 축대목, 휴게데크, 횡단배수로 정비

※ 2016년 등산로 정비공사(2016.4.~5.) 시행 예정

→ 산림욕장 휴게공간, 등의자, 야자매트 설치 등 시설물 정비

산림욕장길 목계단 정비	배수로 정비	산책로 노면 정비

산사태 예방시설

❍ 사방댐, 골막이, 침사지 등 시설물 상태 양호

❍ 일부 계곡 침사지내 준설작업

❍ 침사지내 유수 지장물, 낙엽 등 제거

침사지 준설	유수지장물 제거	낙엽제거 등 청소

캠 핑 장

❍ 야영시설(데크, 야외탁자) 도색, 텐트 설치

❍ 계곡, 배수로, 산책로 등 청소

야영시설 정비	캠핑장 계곡 청소	침사지 정비

Ⅲ		향 후 계 획

지속적인 점검을 실시하여 산림내 취약시설 안전사고 미연에 예방

노후시설 및 위험요인 정비를 통해 이용객 편의 제공

등산로 정비, 사방시설 사업 예산 확보하여 정비공사 시행.  끝.