함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2016.3월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
123	3/7	엔프티니쁠	수처리연구실 반출	10	60
11	3/8	필터	오존발생기A,B,C호 흡입필터교체	9	136
23	3/9	필터엘리먼트	1정수 용존오존농도계.B,C교체	2	62
43	3/16	에어필터(40A-0.01)	1정수 산소공급배관필터교체	1	2
44	〃	에어필터(40A-1)	〃	1	2
45	〃	에어필터(15A-5)	1정수 질소공급장치 A계열 필터교체	1	6
46	〃	에어필터(15A-1)	〃	1	6
47	〃	에어필터(15A-0.01)	〃	1	6
84	〃	에어필터(25A-5)	〃	1	6
85	〃	에어필터(25A-1)	〃	1	6
45	3/22	에어필터(15A-5)	1정수 질소공급장치 B계열 필터교체	1	5
46	〃	에어필터(15A-1)	〃	1	5
47	〃	에어필터(15A-0.01)	〃	1	5
84	〃	에어필터(25A-5)	〃	1	5

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
85	3/22	에어필터(25A-1)	1정수 질소공급장치 B계열 필터교체	1	5
6	3/28	에어필터(20A-130)	2정수 질소공급장치 A,B계열 필터교체	2	3
7	〃	에어필터(20A-310)	〃	2	2
8	〃	에어필터(20A-320)	〃	2	2
9	〃	에어필터(25A-310)	2정수 산소공급배관필터교체	1	4

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	04/14 서한호
협조자
시행	정수과-4454	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개