하자검사조서(불광천복개1구간 보수공사)

등록번호	시설보수과-3150
결재일자	2016.4.15.

주무관		시설보수과장			결재
김종성		04/15 신동헌
협 조

공 사 명	불광천복개1구간 보수공사
계 약 자	케이탑건설(주)
준 공 금 액	390,632,000원
계 약 일 자	2015. 5. 4
하자담보책임기간	2015. 11. 17 ~ 2017. 11. 16
하 자 검 사 일	2016. 4. 14
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 예일여고사거리~역말사거리 ○ 공사내용 : - 교면포장 : 44.5a - 교면방수 : 32.3a - 단면보수 : 432㎡ - 균열보수 : 143m ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2016. 4. 14. 검사자 시설보수과 직급 시설 6 성명 김 종 성 시설보수과 직급 기계운영 7 성명 마 순 원