함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 2월('16년 4월 납기) 조정량 및 유수율 알림

1. 우리사업소 2016년 2월('16년 4월 납기) 조정량 및 유수율을 붙임과 같이 알리니 업무추진에 참고하기 바랍니다.

2.‘16년 2월 유수율이 전년대비 △2.73%p 하락한 94.81%이고,‘16년 2월 누계 유수율은 전년대비 △2.21%p 하락한 87.37%로 용산구 및 성북구의 공급량의 전년대비 현저한 증가로 유수율 하락의 주요원인이므로, 첨부한 중블록별 유수율 현황을 참고하여 중블럭별 공급량 증가에 대한 대책을 추진하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1) 2016년 2월('16년 4월 납기) 조정량 보고 1 부.

2) 중블럭별 유수율 1 부.

3) 가압장별 유수율 1 부.  끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김정규		요금과장	04/18 홍춘식
협조자
시행	요금과-10910	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2088	/전송	3146-2139	/	goodnews@arisu.seoul.go.kr	/	부분공개(5)