투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	위례지구 주제공원1호 내 가스관 매설 관련 협의회신

1. 택지설계부-840(2016.4.14.)호와 관련입니다.

2.『위례지구 택지개발사업』 주제공원1호내 가스관 매설 관련 협의에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건    명 : 위례지구 주제공원내 가스관 매설협의

나. 목    적 : 위례열병합 발전소(‘16.08 가동예정)에 원활한 가스 공급

다. 협의내용 : 군부대 이전 지연으로 당초 도로부지를 활용한 가스관 매설이 어려워져, 공원부지에 가스관을 매설코자 함

라. 검토결과

- 공원부지에 가스관을 임시로 설치하고, 군부대 이전 후 당초 계획과 같이 도로부지를 활용한 가스관을 매설하면 열병합 발전소를 원활하게 가동할수 있을 것으로 사료되며,

- 공원조성 공사 시행 및 준공에 지장이 없도록 임시설치된 가스관을 도로부지로 이설하여, 공원기능에 이상없도록 조치. 끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	장창원		시설팀장	임록화		시설과장	전결 04/18 진병규
협조자
시행	시설과-1949	(		)	접수		(		)
우			/
전화	32845465	/전송	8363093	/		/	대시민공개