보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 710호 2. 소화전 위치 : 동대문구 답십리로 238 3. 점검일시 : 2016. 04. 26. 4. 점검자 : 소방위 이영중 5. 점검사항 : 스핀들 고장 수리
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 1570호 2. 소화전 위치 : 동대문구 장한로24길 46 3. 점검일시 : 2016. 04. 26. 4. 점검자 : 소방장 김인수 5. 점검사항 : 개폐 불가 수리
외관 사진	출수 사진

1. 소화전 번호 : 2503호 2. 소화전 위치 : 동대문구 장한로 53 3. 점검일시 : 2016. 04. 26. 4. 점검자 : 소방사 최준희 5. 점검사항 : 스핀들 고장 수리
외관 사진	출수 사진