문서번호	시설과-2733
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	04/28 공헌구
협조

기린나라 및 종합안내소 음수대 점검보고

2016.  04.

서울대공원

(시설과)

기린나라 및 종합안내소 음수대 점검보고

기린나라 및 종합안내소 음수대 노후로 인한 누수가 발생되어 아래와 같이 점검하고 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검일 : 2016.04.26(화)

○ 점검자 : 시설과 이재균, 공무직 기계반장 정무광

□ 점검대상 및 점검결과

○ 음수대

- 대 상 : y자형 음수대(종합안내소 좌측), 화병음수대(기린나라)

- 배관규격 : 인입배관 강관 D15mm

- 점검결과

‧  음수대(2개소) 인입 배관 노후로 인한 누수발생되어 급수 공급이 어려운 실정임.

‧  특히 기린나라 음수대(화병타입) 외부는 노후 정도가 심하여 주변미관을 저해하고 있어 민원을 야기할 우려가 있음

<현장 사진>

기린나라 앞 음수대 사진	종합안내소 좌측 음수대 사진

□ 조치 의견

○ 음수대(2개소) 인입배관에서 누수가 발생되어 누수복구가 필요하며, 특히 기린나라 앞 음수대 외부의 노후정도가 심하여 주변미관을 저해하고 있어 이를 시급히 해소하기 위하여 2016년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)에 추가하여 교체 및 보수하고자 함.

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 금2,000,000원

- 음수대 누수복구 및 교체 1식 : 2,000,000원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경                       관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.   끝.