	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	민원 관련 소화전 형식변경 요청(마포소방서)

1. 마포소방서 재난관리과-2827(2016.4.28.)호 『소화전(지상식) 위치 불편 민원 접수』

2. 민원 관련 소화전 형식 변경을 다음과 같이 요청하오니, 빠른 시일내에 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 마포구 서교동 442-30번지 건물 앞 지상식소화전 → 현 위치에 “지하식 소화전으로 형식 변경”

나. 민원내용 : 통행 불편 지상식 소화전 형식변경 요청

붙임  1. 민원 내용 1부

2. 현장 위치도 1부

3. 현장 사진 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 05/02 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2929	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)