	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물저장소 시정보완명령 확인점검(강북우체국 등 4개소) 계획보고

1. 관련근거

○ 예방과-4725, 4726(2016.04.19.)호 “시정보완명령서 (강북우체국,강북우체국)”

○ 예방과-4928, 4929(2016.04.22.)호 “시정보완명령서 (강북제일교회,신애탕)“과 관련 입니다.

2. 2016년 위험물저장소 정기소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 계획을 다음과 같이 수립하여 시행 하고자 합니다.

구분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
옥내탱크 저장소	강북우체국	1.전원스위치 교체요함	2016.04.19.	2016.04.29.	2016.05.09.
	강북우체국	1.소화기교체 요함	2016.04.19.	2016.04.29.	2016.05.09.
	강북제일교회	1.게시판정비 요함	2016.04.22.	2016.05.03.	2016.05.09.
	신애탕	1.방폭등 교환요함	2016.04.22.	2016.05.03.	2016.05.09.

가. 대상 및 내용

나. 확 인 자 : 소방경 장진수, 소방위 박남진

다. 점검사항 : 시정보완명령 내용 이행여부 확인.  끝

담당자	박남진		위험물안전팀장	장진수		예방과장	05/03 代정동민
협조자
시행	예방과-5424	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개