문서번호	급수운영과-9270
결재일자	2016.5.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		김상웅	05/10 김수영
협조
	주무관		代김용만

순찰 적출건 노후밸브 교체 정비 보고서(중구)

2016. 05.

중부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고(중구)

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	밸브관리번호	정비계획	구경	비고
1	신당1동 776	55592064	노후밸브 정비	100
2	신당1동 295-23	55694211	노후밸브 정비	50
3	신당1동 398-1	55694215	노후밸브 정비	200
4	신당1동 304-451	55692021	노후밸브 정비	150
5	신당1동 241-170	55692032	노후밸브 정비	150
6	신당1동 241-60	55692033	노후밸브 정비	150
7	신당1동 236-321	55692112	노후밸브 정비	80
8	신당1동 429-1	55793001	노후밸브 정비	150
9	신당1동 369-11	55794163	노후밸브 정비	300
10	신당1동 224-24	55594036	노후밸브 정비	200
11	신당1동 217-91	55601035	노후밸브 정비	150
12	신당1동 217-91	55601137	노후밸브 정비	300
13	신당1동 217-91	55601138	노후밸브 정비	200
14	신당1동 159-4	55601139	노후밸브 정비	200
15	신당2동 432-1231	55882045	노후밸브 정비	150
16	신당2동 80-128	55702146	노후밸브 정비	80
17	신당2동 432-1660	55884106	노후밸브 정비	80
18	신당1동 432-2277	55893023	노후밸브 정비	300
19	신당1동 282-47	55703005	노후밸브 정비	80
20	신당1동 331-66	55801012	노후밸브 정비	150
21	신당4동 326-25	55801092	노후밸브 정비	150
22	신당3동 368-69	55892008	노후밸브 정비	150
23	신당3동 309-248	55892070	노후밸브 정비	150
24	신당3동 309-248	55892071	노후밸브 정비	150

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 48,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.