문서번호	시설관리과-12299
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이동석		권승계	05/11 代고신석
협조

2016년 상수도 안전 대진단 상수도 시설물 현장(재개발·재건축 현장) 점검결과 보고

2016. 5.

남부수도사업소

시설관리과

	명에 의하여 2016년 상수도 안전 대진단 상수도 시설물 현장(재개발 ․ 재건축) 출장하여 점검 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 5. .
복명자 :지방시설주사보 성명 : 이동석 (인)

재개발·재건축 상수도 시설물 점검 결과표

□ 현 장 명 : 영등포1-4구역, 당산4구역

점검 사항				점검 결과		조치 사항
				○, ×	내용(위치, 상태)
1	사업부지 내 상수도관 누수 여부			×	특이사항 없음
2	사업부지 인접 도로 누수 및 침하 (동공) 발생 여부			×	특이사항 없음
3	절·성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부			×	특이사항 없음
4	사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부			×	특이사항 없음
5	기타 부정급수 등 조례 위반 사항			×	특이사항 없음
점검 사진
영등포1-4(골조공사중)			당산4(골조공사중)
점검일자 : 2016 . 4 . 27 점검자 : 이동석