서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	홍수기전 하천 및 하천공사장 점검에 따른 지적사항 조치 시행

1. 하천관리과-5827(2016.4.19)호와 관련입니다.

2. 홍수기전 하천의 안정성 확보 및 기능유지를 위한 「2016년도 홍수기전 하천점검 계획」과 관련하여 점검(자체점검사항 포함)을 실시하고 지적사항을 통보하오니 해당기관(부서)에서는 조치결과(계획,사진첨부)를 2016. 6.10까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2016. 4. 21 ~ 4. 29(10일간)

나. 지적사항 : 14건 - 세부내역 붙임 참조

다. 관련기관(부서)

- 자치구 : 은평구(치수과), 동대문구(치수과), 영등포구(도로과)

- 사업소 : 한강사업본부(시설관리과장,치수과장), 서울메트로(토목개량팀).도시기반시설본부(토목부장,방재시설부장).

라. 조치결과 제출양식

지 적 사 항	조 치 결 과	조 치 후(사 진)	비고
			※ 시행부서 변동시 전달하여 주시기 바람.

붙임 : 2016년 홍수기전 하천점검 지적사항.   1부.끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장,서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시한강사업본부장,서울특별시한강사업본부장(치수과장),서울특별시한강사업본부장(시설관리과장),서울메트로사장,동대문구청장,은평구청장,영등포구청장
주무관	유주옥		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	전결 05/17 이진용
협조자
시행	하천관리과-7451	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개