문서번호	체육정책과-5687
결재일자	2016.5.12.
공개여부	비공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	체육시설팀장	체육정책과장

2016 여름철 수영장 지도점검 계획

2016. 5.

관광체육국

(체육정책과)

2016 여름철 수영장 지도점검 계획

본격적인 여름철을 대비하여 서울시내 수영장 시설을 지도·점검을 강화하여 시민들이 안전하고 편리하게 수영장을 이용할 수 있도록 만전을 기하고자 함

□ 추진개요

○ 기 간 : 2016. 6. 1. ~ 8. 31.(3개월간)

○ 대 상 : 279개소(공공 89, 민간 190개소)

○ 주 관 : 자치구 및 체육시설 관리책임 부서

○ 종 목 : 시설기준 준수여부, 응급조치시설 구비, 안전요원확보 등

□ 추진목적

○ 수영장 시설기준 준수 여름철 수영장 안전사고 예방 및 위생관리 등

○ 안전관리 교육을 통한 응급사항 발생시 대처 및 위기관리 능력확보

○ 전염병 예방 및 수영장 이용질서 확립

	<관련조항>
❖ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제11조(시설 기준 등) ❖ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조(안전위생기준) ❖ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙 제8조 및 제23조

□ 세부 추진계획

○ 여름철 수영장 종합안전 대책 수립 (시행일 ~ ‘16.5.20일까지)

- 공공(시 · 구립)수영장 : 관리주체별 수립

- 민간(체육시설업 신고 시설)수영장 : 자치구별 수립

○ 안전교육 실시(‘16.5.23. ~ 5.30.)

- 주관 : 자치구(체육시설업 담당부서)

- 대상 : 체육시설(종합체육시설업, 수영장업) 업주 및 관리책임자

- 내용 : 여름철 수영장 관리에 관한 사항 및 안전사고 예방 대책 등

○ 일제점검 실시(‘16.6.1~ 6.20)

- 주관 : 체육시설 관리책임 부서 및 자치구 체육시설업 담당부서

- 대상 : 별첨 목록 참조

(단위 : 개소, 2015.12.31.기준)

구 분	총 계	공공	민 간
			소계	종합체육시설	수영장업
총 계	279	89	190	88	102
실 내	264	80	184	88	96
실 외	15	9	6	-	6

- 주요 점검사항 : 시설 안전관리, 위생 및 수질관리 상태 등

‣ 수용 인원에 적합한 탈의실과 급수시설 설치 여부

‣ 정원 초과 입장 여부

‣ 부상자 · 환자 구호를 위한 응급실 및 구급약품 구비 여부

‣ 수심 0.9m 이상 2.7m 이하 유지 여부

‣ 수영조 주변 통로 등 바닥면 미끄러지지 않은 자재 사용 여부

‣ 수영조 전체를 조망할 수 있는 감시탑 설치 여부

‣ 수상안전요원 배치 여부 등

○ 시설별 관리책임 지정 현황

- 공공체육시설	시설관리 책임부서	․시립 : 체육시설관리사업소, 한강사업본부, 아동청소년담당관, 여성정책담당관 등
		․구립 : 자치구 체육시설 관리 책임부서 등
- 민간체육시설	체육시설업 등록·신고 담당부서(구청장)

□ 행정사항

○ 종합 수질검사 결과 등의 위반업소 행정조치

- 종합수질검사 결과 위반업소 행정처분

- 현장 간이수질검사 결과 해당사항 현장에서 시정조치

○ 수영장 개장현황, 안전관리 등 일제 점검결과 제출

- 일정 : 1차 ⇒ ‘16.6.30,  2차 ⇒ ’16.7.31, 3차 ⇒ ‘16.8.31

※ 각 구 담당과장, 보건소장은 수질검사 실시 후 신속히 결과 회보

붙임 1) 수영장 수질검사 및 주체(참고자료)1부

2) 제출양식 1부

3) 수영장(공공,민간,종합체육시설)현황 1부. 끝.