	구로소방서
수신	가산동장
(경유)
제목	주택용 소방시설 설치 촉진을 위한 업무협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 주택 거주자의 화재피해 예방을 위하여 2017년 2월 14일 까지 주택용 소방시설(단독경보형감지기, 소화기) 설치 하여야 합니다. 위와 관련하여 귀 기관에서 시행하는 통반장 회의시 다음과 같이 주택용 기초소방시설 설치 의무화 규정 설명하고자 하오니 협조하여 주시길 바랍니다.

가. 주택용 기초소방시설 설치 의무화 개요

1) 관련법령 : 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제8조

- 신축, 개축 주택은 건축허가, 신고 시 설치 지도, 확인

- 기존 주택은 5년의 유예기간 후 의무 설치(2017.2.14.까지 설치)

2) 설치의무 주택

- 건축법 제2조 제2항 제1호의 단독주택(단독주택, 다중주택, 다가구 주택 등)

- 건축법 제2조 제2항 제2호의 공동주택(연립주택, 다세대주택)

3) 설치 기준

- 단독경보형 감지기 : 구획된 실(주방, 침실, 주방 등)마다 설치

- 소화기 : 세대별, 층별 설치

나. 홍보 개요

1) 일  시 : 2016.07.22.(금) 17:00 통반장 회의시(일정변경시 재 조율)

2) 참석자 : 구로소방서 공단119안전센터장 이수원

3) 내  용

- 통, 반장에 대한 교육 및 홍보를 통한 전방위 주민 전파

- 설치대상 주택범위 및 법률규정의 의무화 제도안내 및 리훌렛 배포

- 소화기 및 단독경보형감지기 기능 설명 및 구입방법 안내 등.  끝.

	구로소방서장
서무담당	정숙진		3팀장	양선영		119안전센터장	05/30 이수원
협조자
시행	공단119안전센터-2602	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56 (구로동) 공단119안전센터	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	sookjin@seoul.go.kr	/	대시민공개