		강동수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023964065	고객접수번호	1012016036245
수용가명	임**	민원신청일	2016년 05월 30일
수용가주소	서울특별시 송파구 송파대로*********************************************************
신청인	조**	신청인연락처	010**********
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********13
현장방문일시	13시 50분	현장출동자	정지훈
처리일시	2016년 05월 30일	누수여부	Y
입회자	조**	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관							정지훈				현장민원과장					05/30 代최철우
협조자
시행			현장민원과-8695										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3004							/전송			02-3146-5078					/														/	부분공개(6)