서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신 (역촌동 84-36 외 2필지 건축허가 신청 관련 협의)

1. 은평구 건축과-15668 (2016.06.03.)호와 관련입니다.

「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 시행 (2014.2.9.)

■ 빗물관리시설의 설치 및 권고대상

○「건축법」제2조제1항제2호에 따른 건축물중 대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상인 건축물

2. ‘역촌동 84-36 외 2필지 건축(신축)허가 신청에 따른 협의(은평구 역촌동 84-36 외 2필지)’건에 대해 우리 시, 검토 결과 ‘저영향개발 사전협의 대상’에 해당되지 않음을 회신합니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	천대기		토양지하수팀장	윤승범		물순환정책과장	전결 06/08 안대희
협조자
시행	물순환정책과-10186	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 8층 물순환정책과	/
전화	(02)2133-3774	/전송	(02)2133-1041	/	dkchun4@seoul.go.kr	/	대시민공개