문서번호	시설보수과-4692
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		06/08 박병연
협 조

지하차도 집수정 유입구 일제점검 결과보고

2016. 06.

강서도로사업소

(시설보수과)

지하차도 집수정 유입구 일제점검 결과보고

우리사업소에서 관리하고 있는 지하차도에 대하여 우기시 배수처리 상태 여부를 일제점검하고 그 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 우기대비 지하차도 일제검검 결과보고(2016.5.11.)

Ⅰ		시설현황

구 분	계	1종	2종	법정외
지하차도	22	2	9	11

Ⅱ		추진내용

□ 점검기간 : 2016. 4. 25 ~ 4. 29(5일간)

□ 점 검 자 : 시설보수원, 지하차도 기전원

□ 주요 점검사항

❍ 지하차도 집수정 유입구 막힘 여부

❍ 지하차도 배수로 토사 및 낙엽 등 퇴적 여부

□ 점검결과

❍ 전체적으로 지하차도 집수정 유입구 퇴적물 등 막힘상태 없음

❍ 지하차도 집수정 유입구 표지판이 노후되었으며, 규격 상이로 미관저해

❍ 점검사진

개화지하차도 집수정 유입구 표지판 파손	지하차도 마다 표지판 규격 상이

Ⅲ		조치계획 및 작업규모

□ 조치계획

❍ 지하차도 침수등 비상상황 발생시 유용하게 활용될 수 있는 지하차도

집수정 유입구 표지판의 정비가 필요한 것으로 판단되므로

❍ 우리과에서 시행중인『2016년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

에 지시하여 정비작업을 추진코자 함

❍ 표지판 시안

	⇒
당초		변경

□ 작업규모

❍ 자하차도 강제배수 16시설 집수정 유입구 표지판 58개 정비

❍ 지하차도 시설물별 정비물량

시설명	물량(개)	시설명	물량(개)	시설명	물량(개)
서부트럭터미널	2	외발산	4	오금	2
구로	2	공항입구	2	등촌	2
오목	2	신도림	2	가마산	4
국회앞	13	개봉	5	구로역	2
개화	2	고척2	4	노들길	6
여의2	4	※ 여유분	5	총계	63

※ 개략 공사비 : 5,040천원

Ⅳ		행정사항

❍ 상기와 같이 우선 정비작업(지시)후 추후 설계변경시 정산처리

반영하고자 함.  끝.