건축허가(신축) 신청에 *******************************

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	06/13 代박숙자

1. 용산구청 건축디자인과-11651(2016.6.1.)「건축허가(신축) 신청에 따른 일괄협의회 개최 알림(**********)」와*******

*******************************************

*****************

*****

*** 외 1인 건물

***

복합(근린생활시설, 문화 및 집회시설, 주택)

******

****************************

***

*** 외 1

****

**********, 1개동, 신축

****

1,082㎡

****

507.54*

***

2,945.18*

*************

*****

********

***

*********************

***

***

*****

**********

***

***

****

*************

****

********

*****

****

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

****

자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기, 가스누설경보기

****

유도등, 비상조명등

******

제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트, 무선통신보조설비

******

****

******

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)
		-1	신축	문화 및 집회시설	130.83
		-1	신축	문화 및 집회시설	234.52
		-1	신축	근린생활시설(휴게음식점)	92.18
		-1	신축	근린생활시설(소매점)	271.57
		-2	신축	근린생활시설(소매점)	339.28
		-2	신축	근린생활시설(휴게음식점)	144.3
		-2	신축	문화 및 집회시설	230.18
		-3	신축	근린생활시설(주차장,기계실)	688.68
		1	신축	주택	250.68
		2	신축	주택	316.24

다. 검토의견

- 본 건축물의 설계도서 등을 검토한바, 문화 및 집회시설 용도의 수용인원이 100명이 넘어 스프링클러설치 대상으로서 기타 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.