문서번호	정수과-3123
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
김동선		06/14 임두선
협 조
	전문관		조평대

액체염소 용기 계근대장

2016. 06

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2016년 06월 13일(월요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
06/13	구의-302		5	535	900		06/13	구의-313	21	538
	구의-169		353	568	900			구의-152	336	567
	구의-150		334	570	900			구의-317	39	538
	구의-162		346	571	900			구의-163	347	569
	구의-316		37	535	900			구의-153	337	569
	구의-321		43	542	900			구의-174	358	566
	구의-304		9	537	900			구의-164	348	568
	구의-315		36	534	900			구의-311	19	539
	구의-172		356	566	900			구의-306	11	535
				이	하		여	백
계				4,958	8,100		계			4,989
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,160 kg				적재 계근 무게		5,140 kg
용 기 무 게			4,958 kg				용 기 무 게		4,989 kg
납 품 량			8,202 kg				잔량 반출무게		151 kg
초과 납품량			102 kg
초과 입고량〔102]- 잔량 반출량〔151㎏〕= 초과 입고량〔-49㎏〕
정수장 자체계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,160 kg				적재 계근 무게		5,140 kg
용 기 무 게			4,958 kg				용 기 무 게		4,989 kg
납 품 량			8,202 kg				잔량 반출량		151 kg
잔량무게(초과)			102 kg
초과 입고량 [102㎏〕- 잔량 반출량 [151㎏〕= 초과 입고량〔-49㎏〕
○ 입고량 : 공인 102, 자체 102 ○ 출고량 : 공인 49kg, 자체 49kg ○ 입고량 오차 0kg - 출고량 오차 0kg = 입출고 오차는 0kg
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

※ 납품량이 요구량 보다 102kg이 많게 입고 되었으나

공인 계량 입고량 102kg 잔량 반출량 151kg 초과 입고량 -49kg으로 계량오차 범위내에 있고

자체 계량 입고량 102kg 잔량 반출량 151kg 초과 입고량 -49kg으로 계량오차 범위내에 있어 계량오차로 처리하고자 합니다.  끝.